**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**«ГОРОД ДЕРБЕНТ» «ДЕТСКИЙ САД №1»**

г. Дербент, ул. Пушкина,1 Email: ds1derbent@yandex.ru

\_\_\_\_\_\_.2024 г. Исх. №\_\_\_\_\_\_

**Ответ на представление об устранении нарушении закона**

Представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности было изучено и сообщается, что :

1. Изучен   Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации».

2. В 2024 году запланирована обработка огнезащитной пропиткой чердачных помещение детского сада.

3. На путях эвакуации из здания проведено освещение (установлены прожектора).

4. Здание детского сада приспособленное (бывший дом), построенное ранее 1917 года. Поэтому отвечает не всем требованиям пожарной безопасности, а именно недостаточное количество эвакуационных выходов. Т.к. детский сад находится в нижней части города и при сильных ливневых дождях уличную территорию затапливает, нет возможности открыть эвакуационные выходы с определенных групповых помещений на улицу ввиду затекания воды в помещения, т.к. вода поднимается до уровня окон.

5. Детский сад, действительно, не обеспечен всеми необходимыми мерами по пожарной безопасности и мы стараемся предпринять меры по приведению помещений в соответствие с требованиями. Ввиду актуальности проблемы мы обратились к начальнику МКУ ДГУО Алиевой Ч.Р. с просьбой изыскать денежные средства для решения указанной проблемы.

По мере финансирования нами будут устранены данные нарушения.

В ближайшем будущем детский сад должен попасть под реконструкцию. Во время ремонтных работ также будут учтены противопожарные требования для детских дошкольных учреждений.

1. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей привлечена к

дисциплинарной ответственности в виде замечания завхоз Балаева И.Б..

Заведующая МБДОУ №1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.А.Сеидова